Установка программы ELKORA Manager
Программа ELKORA Manager предназначена  для считывания данных c приборов выпускаемых фирмой ELKORA. 

Установка программы ELKORA Manager:

1. Проинсталлируйте программу.

2. Замените файл ELKORA.dex после инсталляции.

3. Запустите программу ELKORA Manager.

4. В правом углу нажмите клавишу “Setup Menu”.
5. Далее нажмите клавишу “File – New”.
6. Укажите № счетчика в соответствующем окне.
7. Напишите вручную путь для позиции “Base File”(где будет создан базовый файл для данных). Например, C:\Program Files\Elkora\Elkora Manager\Data\xxxx.Bsf
Рекомендуем вместо xxxx написать номер Вашего прибора. 
8. Нажмите клавишу  “Modem/Port”.
9. Установите нужный номер ком-порта и скорость обмена данными (например 9600). Скорость считывания должна совпадать со скоростью установленной в приборе. Нажмите клавишу “OK”.
10. Нажмите клавишу “Refresh.” При правильно выполненных действиях (в том числе, при правильном выборе скорости обмена, а также номере ком-порта), в правом верхнем углу появится движущаяся зеленая полоса. После окончания считывания зеленая полоса исчезнет и появится надпись “Done”.
